附件1

北京林业大学实验室高风险仪器设备名录

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 危险因素 | 可造成危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烘箱（干燥箱） | 高温类 | 高温 | 烧伤、烫伤、火灾 |
|  | 水浴锅 |  |  |  |
|  | 油浴锅 |  |  |  |
|  | 消煮炉 |  |  |  |
|  | 电阻炉 |  |  |  |
|  | 电热枪 |  |  |  |
|  | 高温熔炼炉 |  |  |  |
|  | 超低温冰箱 | 低温类 | 低温、超低温 | 冻伤（低温灼伤） |
|  | 冷冻干燥机 |  |  |  |
|  | 高压灭菌锅 | 高温、高压力（或压强）类 | 高温、压力 | 泄漏危险物质、爆炸等 |
|  | 离心机 | 机械类 | 高速、锋利物 | 破损、撕裂、切伤、擦伤等 |
|  | 高速切削机械（机床） |  |  |  |
|  | 高压反应釜 | 高电压、强磁场类 | 高压、强磁场 | 爆炸、电击 |
|  | 同位素放射仪 | 辐射类 | 1.电离辐射（放射性） 2.电磁辐射 | 1.躯体效应，严重可致遗传效应 2.诱发病变 |
|  | 激光 | 强光类 | 激光等 | 灼伤、视觉伤害 |
|  | 锯木机 | 其他类 | 噪音等 | 割伤、听觉伤害 |

附件2

实验室高风险仪器设备购置

论 证 报 告

设备名称（中文）

设备名称（外文）

申请单位

经费负责人                联系电话

设备领用人                联系电话

北京林业大学

年    月    日

填 表 说 明

1.凡申购高风险仪器设备，均须进行购置使用论证，并填写此表。如申购的高风险仪器设备属于大型仪器设备（申购单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备），填写《北京林业大学大型仪器设备购置使用论证报告》即可。

2.主要从购置的必要性和可行性、安全风险评估、存放环境等方面进行综合论证。

| 仪器名称 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属类别 |  | □高温 □低温 □高压 □机械 □强磁 □辐射 □强光 □其他 |  |  |  |  |
| 项目来源/ 经费账号 |  |  |  |  | 预算金额（万元） |  |
| 数量 |  | 要求到货日期 |  |  | 是否进口 |  |
| 重量 |  | 用电功率 |  |  | 用电电压 | □380 □220 |
| 购置必要性和可行性论证 |  |  |  |  |  |  |
| 1.申请理由（包括目前项目开展情况及购置仪器对教学科研发展的必要性和意义）； 2.主要功能及技术指标； 3.所在单位、实验室（学科）现有该设备的数量及使用效率情况； 4.如购置进口设备，须详细说明进口的必要性。 （如项目经费中的设备购置费，经上级经费主管部门审核立项并拨付资金的，请注明：“项目仪器设备购置论证已经上级单位审核批准”，签字确认即可，并提交项目书等相关材料复印件备案。） |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险评估 |  |  |  |  |  |  |
| 1.设备可能存在的危险源； 2.上述危险源可能对人身安全、人体健康和周边环境带来的负面影响； 3.拟采取的防护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 使用情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 1.设备管理人员配备情况； 2.实验室水电、承重、防护安全、安装地点落实情况； 3.所需辅助、配套落实情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 以上情况属实。 申经费负责人签字： 年 月 日 |  |  |  | 购置单位意见： 单位主管领导签字： （单位公章） 年 月 日 |  |  |
| （以下由实验室与设备管理处填写） |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |
| 专家意见： 专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室与设备管理处意见 |  |  |  |  |  |  |
| 主管领导签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3

北京林业大学实验室高风险仪器设备购置流程

实验室与设备管理处下发高风险设备购置论证计划通知

学院组织申报，递交论证计划表

实验室与设备管理处组织论证

通过论证后，各单位按照学校采购办法进行购置

设备到货后，各单位组织验收

办理固定资产登记

按规定使用仪器