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2017高等学校实验室安全现场检查发现问题汇总表
学校名称： 北京林业大学       检查时间： 　2017年11月13日　　　　　
	序号
	条款号
	问题事实描述
	备 注

	1
	2.1.1
	学校实验室安全管理办法中,实验室是指教学科研场所，后边的内容只提到科研实验室。所在学校实验室安全中，应该包括科研实验室和教学实验室，在学校层面的文件中应该体现这一点，责任主体按照谁主管谁负责的原则划分。
	

	2
	2.1.7
	学校层面的应急预案可操作性和专业性有待提高，且学校层面出台的文件应包括责任追究方面的文件。
	

	3
	1.1.3
	缺乏一支校一级的实验室安全巡视督察队伍。
	

	4
	1.3.2
	在安全隐患处理和废弃物处置方面，学校要继续加大资金投入。
	

	5
	1.2.3
	各院系实验室安全工作的水平不平衡，有的做得好，有的就有点欠缺。
	

	6
	5.1.2
	实验室的规范化管理有待进一步提高。如：门口的责任牌，除有责任人以外还应该有责任人的联系电话；
	

	7
	2.2.1
	科研实验室到安全须知、操作规程等应上墙；
	

	8
	8.2.1
8.2.3
	危险品使用、处置应有详细记录，且不应将其大量摆放在试验台上；
	

	9
	8.2.2
	试剂柜不规范，没有通风和瓶挡等，有的还把氧化剂和还原剂放在一起；
	

	10
	8.2.6
	冰箱内存放的药品有的没有标识；
	

	11
	8.6.6
	有些气瓶没有状态牌；
	

	12
	9.7.3
	生物类废弃物没有标识。
	

	13
	6.2.5
	喷淋设备不好用，普遍没有检查记录，且数量偏少；设备使用记录不全。
	

	14
	5.1.4
	消防通道不畅通，且标识缺失。
	

	15
	5.3.4
	有的实验室杂物堆放较多，比较乱。
	

	16
	5.3.1
	自习区和试验区没分开，且有的学生在实验室摆放饮用水。
	

	17
	5.4.2
	实验室的急救药品还需进一步配备。
	

	18
	11.1.1
11.1.4
	有大型设备无资产标签，无维护记录现象。
	

	
	
	建议学校举一反三，建立实验室安全长效机制。按照实验室安全检查项目表（2017 ）逐项检查落实。建议学校实验室安全分级管理不要分0--3级。建议分为1--4级，否则，0等级实验室安全意识会受到不利影响。
	


检查组组长：　郝云忱　　　
检查组成员：　赵建新  王勤  陈六平  梁习锋　　



