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	字段名称
	字段说明
	示例

	统一编号
	无须填写，由系统自动生成
	学校统一填写

	仪器设备名称
	按铭牌信息填写仪器设备的完整规范中文名称
	200kv高分辨透射电子显微镜（按照仪器清单填写）

	英文名称
	进口仪器设备的英文名称，依据技术资料或铭牌填写。无英文名称的进口或国产仪器设备不填此项
	200kv high resolution transmission electron microscopy

	所属单位
	仪器设备所隶属的法人单位正式完整中文名称，不可简写
	学校统一填写

	所属资源载体
	仪器设备所隶属的仪器仪器中心、重大科研基础设施、国家重点实验室、国家工程技术中心、生物种质资源库馆（无隶属关系可填写“无”）
	学校统一填写

	是否集约化管理
	地理位置相对集中，通过网络化统筹管理的，纳入院级平台仪器中心、校级平台仪器中心或其它类型仪器中心的大型科研仪器设备属于集约化管理仪器
	XX学院实验教学中心（据实填写，没有填无）

	大型科研仪器编号
	管理单位资产管理部门赋予该仪器设备唯一的资产编号
	20051028

	设备分类编码
	依据“大型科学仪器设备资源的建设与整合”平台建设项目的《大型科学仪器设备分类标准与编码规则（试用）》，按大类、中类、小类选择填写（6位数字代码）
	010801（按照《大型科学仪器设备分类标准与编码规则（试用）》填写）

	仪器设备来源
	购置、研制、赠送、其他
	学校统一填写

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]是否在海关监管年限内
	如仪器为海关监管使用仪器设备，填写“是”，若仪器不属海关监管使用仪器设备，填写“否”。处于海关规定监管年限内的免税进口仪器设备，属于海关监管使用仪器设备（进口设备须填写）
	学校统一填写

	进口报关单编号
	为《中华人民共和国海关进口货物报关单》中18位长度的海关编号（处于海关监管年限内的进口设备须填写）
	学校统一填写

	进口报关单项号
	报关单中的商品顺序编号（处于海关监管年限内的进口设备须填写）
	学校统一填写

	海关放行日期
	免税进口科研仪器设备的放行日期可由进口申报单位或境内收发货人登录国际贸易“单一窗口”或“互联网+海关”，通过进口报关单编号在报关单申报系统中查询。对于从其他单位结转的免税进口科研仪器设备，海关放行日期栏目应填写货物实际申报进口时的放行日期（处于海关监管年限内的进口设备须填写）
	学校统一填写

	仪器设备在进口报关单上名称
	按进口报关单上仪器设备名称填写（处于海关监管年限内的进口设备须填写）
	学校统一填写

	原值
	仪器设备的购置单价或研制成本，按资产登记价格填写。国产仪器设备以人民币填报，进口仪器设备根据建账时的汇率折合成人民币计算（单位为万元，保留2位小数）优惠价及赠送仪器按市场价或资产登记价格填写
	学校统一填写

	产地
	仪器设备的实际制造地所在国家或地区，按国家标准《世界各国和地区名称代码》（GB/T 2659-2000）选择填写，自主研发的填写“中国”
	中国

	生产制造商
	仪器设备生产或设计制造单位的全称（非代理商），自主研发需填写本单位
	安捷伦公司

	建账日期
	仪器投入使用的日期（按YYYY-MM-DD格式填写）
	学校统一填写

	仪器设备类别
	通用或专用
	据实填写

	规格型号
	按仪器设备生产制造厂商的标识填写
	Agilent6890N-5973i

	主要技术指标
	指验收时达到的、能代表仪器设备主要技术性能的指标或参数
	质量范围0-800u，程序升温：≥20 阶≥21 平台，压力设定范围：0-100psi，控制精度≥0.001psi（根据仪器情况据实填写）

	主要功能
	对仪器设备主要功能的简要介绍（300字以内）
	对食品中的农药残留含量进行检测

	主要学科领域
	按国家标准《学科分类与代码》（GB/T 13745-2009），选择单台套科学仪器设备支持科技活动的主要学科名称及代码，涉及多个学科领域的可多选（最多4个，填写到5位代码的二级学科）
	33047食品卫生学（按照《学科分类与代码》填写）

	服务内容（分析测试成果）
	大型科研仪器设备面向用户提供的各类服务项目的描述，如样品测试、分析检测、技术咨询、认证服务等（最多200字）
	国内外食品安全领域的委托检验、检测

	图片
	仪器设备图片及对应的文件名或URL，图片要求1M字节以内，jpg格式
	图片电子版提交学校，学校统一填写

	用户须知
	用户申请条件、申请方式、申请时间、申请流程、申请材料、服务时间安排等方面的要求
	实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时（如无网上预约填无）

	参考收费标准
	对外开放相关收费标准，为用户提供服务时收取的费用，按照单位已有收费标准填写
	150元/时（如无学校通过的收费标准填无）

	预约服务网址
	管理单位在线服务平台提供的用户在线预约获取服务接口的URL，能够实现对本仪器的预约申请
	学校统一填写

	安放地址
	仪器所在的详细地理位置，标准格式：省（自治区、直辖市）、市、区（县）、街道（乡镇，需包括街道/乡镇门牌号）
	北京市海淀区清华东路35号北京林业大学xx楼xx号

	联系人
	联系人姓名
	

	电话
	联系人的电话号码，座机（加区号）或手机
	

	电子邮箱
	联系人的电子邮箱
	

	通讯地址
	联系人的办公地址，标准格式：省（自治区、直辖市）、市、区（县）、街道（乡镇）
	北京市海淀区清华东路35号北京林业大学xx楼xx号

	邮政编码
	联系人办公地址的邮政编码
	100083

	主要购置经费来源
	中央财政资金、地方财政资金、单位自有资金、其他资金（多选）
	据实填写

	所属单位内部门
	仪器所属单位内部门
	

	年运行机时（小时）
	大型科研仪器的年运行机时（小时）
	

	年对校内其他单位服务机时（小时）
	大型科研仪器的年对校内其他单位服务机时（小时）
	

	年对外服务机时（小时）
	大型科研仪器的年对外服务机时（小时）
	



注：教育部机时标准通用仪器1400小时，专用仪器800小时。
