附件3

实验室高风险仪器设备购置使用

论 证 报 告

仪器设备名称（中文）

仪器设备名称（外文）

申请单位

负责人                  联系电话

经办人                  联系电话

北京林业大学

年    月    日

填 表 说 明

1.凡申购高风险仪器设备，均须进行购置使用论证，并填写此表。如申购的高风险仪器设备属于大型仪器设备（申购单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备），填写《北京林业大学大型仪器设备购置使用论证报告》即可。

2.主要从购置的必要性和可行性、安全风险评估、存放环境等方面进行综合论证。

| 仪器名称 |  |  |  | 仪器型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属类别 |  | □高温 □低温 □高压 □机械 □强磁 □辐射 □强光 □其他 |  |  |  |
| 项目来源/ 经费账号 |  |  |  | 预算金额（万元） |  |
| 数量 |  | 要求到货日期 |  | 是否进口 |  |
| 重量 |  | 用电功率 |  | 用电电压 | □380 □220 |
| 购置必要性和可行性论证 |  |  |  |  |  |
| 1.申请理由（包括目前项目开展情况及购置仪器对教学科研发展的必要性和意义）； 2.主要功能及技术指标； 3.所在单位、实验室（学科）现有该设备的数量及使用效率情况； 4.如购置进口设备，须详细说明进口的必要性。 （如项目经费中的设备购置费，经上级经费主管部门审核立项并拨付资金的，请注明：“项目仪器设备购置论证已经上级单位审核批准”，签字确认即可，并提交项目书等相关材料复印件备案。） |  |  |  |  |  |
| 安全风险评估 |  |  |  |  |  |
| 1.设备可能存在的危险源； 2.上述危险源可能对人身安全、人体健康和周边环境带来的负面影响； 3.拟采取的防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 使用情况说明 |  |  |  |  |  |
| 1.设备管理人员配备情况； 2.实验室水电、承重、防护安全、安装地点落实情况； 3.所需辅助、配套落实情况。 |  |  |  |  |  |
| 购置单位意见 |  |  |  |  |  |
| 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| （以下由实验室与设备管理处填写） |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |
| 专家意见： 专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 实验室与设备管理处意见 |  |  |  |  |  |
| 负责人签名（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |