附件1

北京林业大学实验室高风险仪器设备名录

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 危险因素 | 可造成危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烘箱（干燥箱） | 高温类 | 高温 | 烧伤、烫伤、火灾 |
|  | 水浴锅 |  |  |  |
|  | 油浴锅 |  |  |  |
|  | 消煮炉 |  |  |  |
|  | 电阻炉 |  |  |  |
|  | 电热枪 |  |  |  |
|  | 高温熔炼炉 |  |  |  |
|  | 旋转蒸发仪 |  |  |  |
|  | 金属浴加热器 |  |  |  |
|  | 多位平行反应仪 |  |  |  |
|  | 高温滚子加热炉 |  |  |  |
|  | 摇床 |  |  |  |
|  | 超低温冰箱 | 低温类 | 低温、超低温 | 冻伤（低温灼伤） |
|  | 冷冻干燥机 |  |  |  |
|  | 高压灭菌锅 | 高温、高压力（或压强）类 | 高温、压力 | 泄漏危险物质、爆炸等 |
|  | 离心机 | 机械类 | 高速、锋利物 | 破损、撕裂、切伤、擦伤等 |
|  | 高速切削机械（机床） |  |  |  |
|  | 高压反应釜 | 高电压、强磁场类 | 高压、强磁场 | 爆炸、电击 |
|  | 同位素放射仪 | 辐射类 | 1.电离辐射（放射性） 2.电磁辐射 | 1.躯体效应，严重可致遗传效应 2.诱发病变 |
|  | 激光 | 强光类 | 激光等 | 灼伤、视觉伤害 |
|  | 锯木机 | 其他类 | 噪音等 | 割伤、听觉伤害 |

更新于2023年10月17日